|  |  | проект |
| --- | --- | --- |

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.02.2023											    №

Об утверждении топливно-энергетического баланса

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2020 год и прогнозный период 2021-2030 гг.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2020 год и прогнозный период 2021-2030 гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевское городское поселение.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Администрации Колпашевского городского поселения Волкова А.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

А.А.Волков

5 63 33

Приложение

Утверждено

постановлением Администрации Колпашевского городского поселения

от    .02.2023 №

Топливно-энергетический баланс

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2020 год

и прогнозный период 2021-2030 гг.

Раздел I.  Порядок формирования топливно-энергетического баланса.

1. Топливно-энергетический баланс муниципального образования «Колпашевское городское поселение» содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Колпашевского городского поселения и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

2. Баланс составляется в форме таблиц по образцу согласно приложению №1 к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах. Прогнозный баланс разрабатывается с учётом межтопливной конкуренции, сценарных условий по ценам на топливно-энергетические ресурсы с использованием информации о фактических балансах за предыдущие периоды и информации, влияющей в прогнозных годах на количественные показатели поставок, потребления и распределения топливно-энергетических ресурсов.

3. Основанием для разработки и формирования топливо-энергетического баланса муниципального образования «Колпашевское городское поселение» является: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказ Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

4. Информационное сопровождение, в предоставлении соответствующих показателей составления топливно-энергетического баланса муниципального образования «Колпашевское городское поселение», при заполнении строк и граф баланса осуществлялось на основании данных предоставленных организациями Колпашевского городского поселения.

5. Топливно-энергетический баланс муниципального образования «Колпашевское городское поселение» формируется в единых энергетических единицах - единицах условного топлива (далее - т.у.т). Для пересчета топливо-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в т.у.т. единица натуральных показателей, в которых исчисляются ТЭР (1 тонна, тыс.куб.м, тыс.кВт*ч, кал) умножается на коэффициент пересчёта в условное топливо в соответствии с Приложением № 3 , исходя из фактической калорийности ТЭР.

6. Топливно-энергетический баланс муниципального образования «Колпашевское городское поселение» (приложение № 1) состоит из групп данных по видам энергетических ресурсов, которые формируются на основе однопродуктовых энергетических балансов по соответствующим периодам (приложение № 2). Для составления которых использовались данные потребления топливно-энергетических ресурсов, показатели деятельности котельных теплоснабжающих организаций (приложение № 4), сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов населением по направлениям использования (приложение № 5).

7. Этапы формирования топливно-энергетического баланса.

7.1. Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения.

7.2. Определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам топлива.

7.3. Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности, информации предоставленной организациями, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.

7.4. Разработка однопродуктовых балансов природного газа, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений.

В однопродуктовый баланс угля (Приложение 2) включаются данные об угле, сланцах, угольном концентрате, коксе металлургическом, коксике и коксовой мелочи, продуктах переработки угля, отходящих газах, в том числе газе горючем искусственном доменном, газе горючем искусственном коксовом.

В однопродуктовый баланс газа (Приложение 2) включаются данные о газе.

В однопродуктовый баланс дров (Приложение 2) включаются данные о дровах для отопления.

В однопродуктовый баланс электрической энергии (Приложение 2) включаются данные об электрической энергии, произведенной на электростанциях.

В однопродуктовый баланс тепловой энергии (Приложение 2) включаются данные о тепловой энергии, произведенной тепловыми  электростанциями, котельными, утилизационными установками, а также получаемой из геотермальных источников, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и предназначенной для потребления потребителями тепловой энергии.

7.5. Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно- энергетический баланс, и проверка данных баланса (Приложение 1).

Раздел II. Анализ топливно-энергетического баланса  .

В состав Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области входят 4 населенных пункта (г. Колпашево, с. Тогур, д. Волково, д. Север).

В коммунальном хозяйстве поселения осуществляют свою деятельность единая теплоснабжающая организация.

На территорию Колпашевского городского поселения уголь и газ доставляется из-за пределов поселения.

На территории поселения находится 23 котельных (3 из них работают на угле, 20 – на газе), которые отапливают объекты социальной инфраструктуры, организации и предприятия поселения, жилой фонд.

Система централизованного отопления имеется не во всех населенных пунктах Колпашевского городского поселения. В таких населенных пунктах население самостоятельно заготавливает дрова для нужд печного отопления жилых помещений (д. Волково, д. Север).

При составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование информации из форм статистического наблюдения ограничено.

Приложение №1 к постановлению

Администрации Колпашевского городского поселения

от    .02.2023 №___

| Топливно-энергетический баланс муниципального образования "Колпашевское городское поселение" |
| --- |
| Наименование | № п/п | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляем ые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия, млн кВт*ч | Тепловая энергия | Всего |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,965 | 159,965 |
| Ввоз | 2 | 580,2641 | 0 | 0 | 456,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036,4841 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 580,2641 | 0 | 0 | 456,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,965 | 1036,4841 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,965 | 159,965 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 5,07 | 0 | 0 | 154,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,965 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 5,07 | 0 | 0 | 154,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,965 | 319,93 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт N | 14.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12386,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12386,6 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Приложение № 2 к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от .02.2023 №___ |  |
| --- | --- |
| Однопродуктовый баланс Угля |
|  |  | Отчетный год 2020 | Прогнозный 2021-2030 гг. |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь |
| Производство | 1 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 580,2641 | 572,26 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 5,07 | 5,07 |
| Электрокотельные и | 8,3 | 0 | 0 |
| теплоутилизационные |  |  |  |
| установки |  |  |  |
| Преобразование | 9 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление | 12 | 5,07 | 5,07 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 |
| Продукт М | 14.М | 0 | 0 |
| Прочая |  | 0 | 0 |
| промышленность |  |  |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |
| Однопродуктовый баланс Газа |
|  |  | Отчетный год 2020 | Прогнозный 2021-2030 гг. |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Газ |
| Производство | 1 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и | 8,3 | 0 | 0 |
| теплоутилизационные |  |  |  |
| установки |  |  |  |
| Преобразование | 9 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление | 12 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 |
| Продукт М | 14.М | 0 | 0 |
| Прочая |  | 0 | 0 |
| промышленность |  |  |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |
| Однопродуктовый баланс Дров |
|  |  | Отчетный год 2020 | Прогнозный 2021-2030 гг. |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Прочее твердое топливо (дрова) |
| Производство | 1 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и | 8,3 | 0 | 0 |
| теплоутилизационные |  |  |  |
| установки |  |  |  |
| Преобразование | 9 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление | 12 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 |
| Продукт М | 14.М | 0 | 0 |
| Прочая |  | 0 | 0 |
| промышленность |  |  |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |
| Однопродуктовый баланс Электрической энергии |
|  |  | Отчетный год 2020 | Прогнозный 2021-2030 гг. |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия, млн кВт*ч |
| Производство | 1 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8,2 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и | 8,3 | 0 | 0 |
| теплоутилизационные |  |  |  |
| установки |  |  |  |
| Преобразование | 9 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление | 12 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 |
| Продукт М | 14.М | 0 | 0 |
| Прочая |  | 0 | 0 |
| промышленность |  |  |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |
| Однопродуктовый баланс Тепловой энергии |
|  |  | Отчетный год 2020 | Прогнозный 2021-2030 гг. |
| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия |
| Производство | 1 | 159,965 | 159,965 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 159,965 | 159,965 |
| Теплоэлектростанции | 8,1 |  |  |
| Котельные | 8,2 | 159,965 | 159,965 |
| Электрокотельные и | 8,3 | 0 | 0 |
| теплоутилизационные |  |  |  |
| установки |  |  |  |
| Преобразование | 9 | 0 | 0 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Переработка нефти | 9,1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9,2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9,3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление | 12 | 159,965 | 159,965 |
| энергетических |  |  |  |
| ресурсов |  |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14,1 | 0 | 0 |
| Продукт М | 14.М | 0 | 0 |
| Прочая |  | 0 | 0 |
| промышленность |  |  |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16,1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16,2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16,3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16,4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Население | 18 | 0 | 0 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | 0 | 0 |

| Приложение № 3 к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от .02.2023 №___ |  |
| --- | --- |
| Коэффициенты перевода в тонны условного топлива |
| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Уголь бурый | т | 0,467 |
| Рядовой уголь месторождений: |  |  |
| Уголь донецкий | т | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | т | 0,867 |
| Уголь карагандинский | т | 0,726 |
| Уголь подмосковный | т | 0,335 |
| Уголь воркутинский | т | 0,822 |
| Уголь интинский | т | 0,649 |
| Уголь челябинский | т | 0,552 |
| Уголь свердловский | т | 0,33 |
| Уголь башкирский | т | 0,264 |
| Уголь нерюнгринский | т | 0,987 |
| Уголь якутский | т | 0,751 |
| Уголь черемховский | т | 0,752 |
| Уголь хакасский | т | 0,727 |
| Уголь канско-ачинский | т | 0,516 |
| Уголь тувинский | т | 0,906 |
| Уголь магаданский | т | 0,701 |
| Уголь экибастузский | т | 0,628 |
| Сланцы горючие | т | 0,3 |
| Торф топливный | т | 0,34 |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,43 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| Кокс металлургический | т | 0,99 |
| Брикеты угольные | т | 0,605 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | т | 0,6 |
| Мазут топочный | т | 1,37 |
| Мазут флотский | т | 1,43 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,45 |
| Керосин для технических целей | т | 1,47 |
| Керосин осветительный | т | 1,47 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,57 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,5 |
| Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,57 |
| Топливо дизельное | т | 1,45 |
| Топливо моторное | т | 1,43 |
| Бензин автомобильный | т | 1,49 |
| Бензин авиационный | т | 1,47 |
| Топливо для реактивных двигателей | т | 1,47 |
| Нефтебитум | т | 1,35 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,43 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |
| Электрическая энергия гидравлических станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Электрическая энергия атомных станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |

|  |  |  | Приложение № 4 к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от .02.2023 №___ |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели деятельности котельных теплоснабжающих организаций в 2020году |
| Наименование котельной | ОКТМО | Установленная мощность, Гкал | Вид используемого топлива | Отпущено т/энергии, тыс. Гкал | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | Планируемый удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | Фактический удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | Инвестиции, в том числе | Субсидия | Удельные постоянные годовые затраты на эксплуатацию установленной мощности, руб./Гкал | Планируемые удельные постоянные затраты на эксплуатацию установленной мощности, руб./Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  | модернизация/ технологическое перевооружение, млн руб. | плата за технологическое |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединение к газораспределительным сетям, млн руб. |  |  |  |
| ООО "КТК" |
| «Детский дом» | 69632101 | 5,16 | газ | 7,809 | 153,5 | 153,52 | 153,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «РТП» | 69632101 | 1,72 | газ | 1,783 | 154,79 | 154,79 | 154,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «РММ» | 69632101 | 0,52 | газ | 1,185 | 154,26 | 154,27 | 154,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Геолог» | 69632101 | 12,04 | газ | 29,7 | 154 | 154,01 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ДПО» | 69632101 | 3,44 | газ | 7,877 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Заводская» | 69632101 | 6,88 | газ | 11,322 | 154,29 | 154,28 | 154,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «КОНРЭ» | 69632101 | 2,58 | газ | 3,178 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Педучилище» | 69632101 | 3,44 | газ | 7,501 | 154,11 | 154,11 | 154,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Победы» | 69632101 | 6,88 | газ | 13,004 | 153,93 | 153,91 | 153,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Речников» | 69632101 | 6,88 | газ | 11,241 | 153,75 | 153,76 | 153,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Совхозная» | 69632101 | 3,44 | газ | 5,172 | 154,43 | 154,44 | 154,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ТГТ» | 69632101 | 6,88 | газ | 12,245 | 153,64 | 153,63 | 153,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ЦРБ» | 69632101 | 6,88 | газ | 14,006 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Школьная» | 69632101 | 3,44 | газ | 4,684 | 154,63 | 154,62 | 154,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Лазо» | 69632101 | 5,16 | газ | 9,886 | 154,56 | 154,54 | 154,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Урожай» | 69632101 | 0,86 | газ | 1,198 | 154,64 | 156,01 | 154,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Звезда» | 69632101 | 4,3 | газ | 4,83 | 152,59 | 155,83 | 152,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Техучасток» | 69632101 | 1,29 | газ | 2,654 | 153,66 | 157,18 | 153,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Школа» | 69632101 | 2,58 | газ | 5,148 | 155,82 | 155,05 | 155,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Обская» | 69632101 | 0,52 | газ | 0,832 | 154,82 | 153,45 | 154,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «НГСС» | 69632101 | 2,43 | уголь | 3,629 | 180,21 | 190,28 | 180,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Телецентр» | 69632101 | 0,34 | уголь | 0,429 | 171,39 | 191,7 | 171,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ДРСУ» | 69632101 | 2,06 | уголь | 1,012 | 180,21 | 190,28 | 180,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого Всего | 89,72 | х | 159,965 | 3616,84 | 3663,27 | 3616,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | Приложение № 5 к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от .02.2023 №___ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов населением по направлениям использования за 2020 год |
| Наименование населенного пункта | ОКТМО | Вид ТЭР, потребляемых населением (природный газ, сжиженный природный газ, | Объем потребления топлива населением по направлениям использования, тыс. т у.т. |
|  |  |  | ВСЕГО, в том числе | отопление (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения) | горячее водоснабжение (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения) |
|  |  | сжиженный углеводородный газ, дизельное топливо, уголь, прочее) |  |  |  |
| Колпашево | 69632101001 | Дрова, газ | 9408,2 | 9408,2 | отсутствует |
| Тогур | 69632101106 | Дрова, газ | 2969,6 | 2969,6 | отсутствует |
| Волково | 69632101111 | дрова | 5,75 | 5,75 | отсутствует |
| Север | 69632101 | дрова | 3,05 | 3,05 | отсутствует |
| Итого всего | 12386,6 | 12386,6 | х |